## popis technologie
Regulátor scénického osvětlení:
typ: Grand MA2 Light
2 ks Media Player COOLUX
1 ks Media Server Hippotizer KARST
Stmívací jednotky:
typ: ADB - EURORAC 60
8 ks 24 x 3kW
4 ks 12 x 5kW
Provedení zásuvkových obvodů:
vývody zás.obvodů stmívaných jsou pro stmívače 3kW v provedení IZS 1632 výr. SEZ a.s. Dolný Kubín
vývody zás.obvodů stmívaných jsou pro stmívače 5kW v provedení IZS 3232 výr. SEZ a.s. Dolný Kubín
zásuvkové obvody spínané jsou v provedení IZS 1632 slitinové zásuvky 5517-2750
Scénická svítidla pro volné rozmístění na jevišti:
10 ks baletní věže á 3ks svítidlo LED Robin ParFect 100
8 ks svítidlo FHR 1000 A01A
4 ks svítidlo ADB C203
4 ks svítidlo ADB C103
50 ks svítidlo PAR 64 dlouhý (black)
8 ks svítidlo PAR 64 krátký (silver)
11 ks LED svítidlo Robin DL4S Profile
9 ks LED svítidlo Robin DL4F Wash
10 ks LED svítidlo Spikie
10 ks LED svítidlo CycFx8
8 ks LED svítidlo CycBar 15
9 ks LED svítidlo Spiider
5 ks LED svítidlo Robin 300 LED Wash
4 ks svítidlo MARTÍN MAC 600
2 ks svítidlo MARTÍN MAC 500
8 ks svítidlo AHR 1000 A01A
4 ks svítidlo CHR 1000 A01A
2 ks projektor PANI BP2 + příslušemství
2 ks videoprojektor SANYO PLC- XF 1000 , 12.000 ANSI
Scénická svítidla pevně umístěná na jevišti
8 ks svítidlo TOSCHIBA TOODY 11°- 26° 2kW
10 ks svítidlo ADB DN 205 zoom 2 kW
12 ks svítidlo TOSCHIBA ZOOTX 15°- 32° 1 kW
65 ks svítidlo TOSCHIBA AQS 20-R 2kW
13 ks svítidlo ADB C 203 2kW
24 ks svítidlo ADB C 103 1kW
20 ks svítidlo TOSCHIBA AQS 10-A 1kW
1 ks projektor PANI BP2
4 ks LED svítidlo Spiider
5 ks LED svítidlo Robin 300 LED Wash
6 ks LED svítidlo Robin CycFx 8
11 ks LED svítidlo Robin Actor 6
1 ks videoprojektor NEC PH1202HL 12 000 ANSI

## osazení svítidly
osvětlení hlediště 256 - 1. vlna 257 - 2. vlna 258 - 3. vlna 259 - 261 nad balkónem 262 - 264 pod balkónem | [9 empty] | SCHÉMA SCÉNICKÉHO OSVĚTLENÍ DJM (osazení svíť.) | [17 empty] | pracovní osvětlení 252 - hlediště pracovní 253 - hl. jeviště pracovní 254 - hl. jeviště pracovní 255 - zad.jeviště pracovní
[13 empty] | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 123 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218
LÁVKA ZADNÍHO JEVIŠTĚ
[10 empty] | 327 | 129 | 130 | 220 | DMX |  | 137 | 138 |  | 139 | 140 |  | DMX | 219 | 131 | 132 | 328
[11 empty] | PŘENOSY ZAD. JEV. L |  | 212: HORIZONT. BAT. ZAD. JEV.; 218: PŘENOSY ZAD. JEV. P
[11 empty] | 221 | 222 | 209: 223; 218: 224 | 225 | 226
[11 empty] | 159 | 160 | 209: 161; 215: 109; 216: 110; 218: 162 | 163 | 164
[5 empty] | DMX | [6 empty] | LEVÝ ZAD.PORT. | 212: DMX; 213: 324; 214: 325; 215: PŘENOSY | PRAVÝ ZAD. PORT. | [6 empty] | DMX
[13 empty] | Actor 6 Fx141 | Spiider FX80 | Actor 6 Fx142 | Spiider Fx81 | Actor 6 Fx143 |  | Spiider Fx82 | Actor 6 Fx144 | Spiider Fx83 | Actor 6 Fx145
[5 empty] | 312 | [5 empty] | 108 |  |  |  | 201 | 97 | 98 | 103 | 99 | 100 | 202 |  |  |  | 111 | [5 empty] | 313
205 |  |  |  |  | 83 | [5 empty] | 107 | 317 | 212: HORIZONT. BAT. PŘED. JEV. | 321 | 112 | [5 empty] | 92 |  |  |  | 208
204 |  |  |  |  | 82 | LEVÁ DOLNÍ LÁVKA | [5 empty] | 106 | 209: 316; 218: 320 | 113 | [5 empty] | PRAVÁ SPODNÍ LÁVKA | 91 |  |  |  | 207
203 |  | 234 |  | přenosy levá lávka | 81 |  |  |  | TELESKOPY LEVÉ |  |  | 105 | 212: 197; 215: 326 | 114 |  |  | TELESKOPY PRAVÉ |  |  |  | 90 | přenosy pravá lávka | 240 |  | 206
146 | LEVÁ HORNÍ LÁVKA | 233 |  |  | 80 |  | 124 |  |  |  | 104 | PŘENOSY | 212: 198; 215: 199 | PŘENOSY | 115 |  |  | 128 |  |  | 89 |  | 239 | PRAVÁ HORNÍ LÁVKA | 152
145 |  | 232 |  |  | 79 |  | 123 |  |  |  | 103 | 315 | 212: TOČNA; 215: 200 | 319 | 116 |  |  | 127 |  |  | 88 |  | 238 |  | 151
144 |  | 231 |  |  | 78 |  | 122 |  |  |  |  | 102 | 209: 314; 215: TOČNA; 218: 318 | 117 |  |  |  | 126 |  |  | 87 |  | 237 |  | 150
143 |  | 230 |  |  | 77 |  | 121 |  |  |  |  | 101 | [11 empty] | 118 |  |  |  | 125 |  |  | 86 |  | 236 |  | 149
142 |  | 229 |  |  | 76 | [6 empty] | PŘENOSY | 212: 322; 213: 323; 214: DMX | PŘENOSY | [6 empty] | 85 |  | 235 |  | 148
141 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | DL4F Fx60 | 133 | 134 | LED WASH 300 Fx11 | 93 | LED WASH 300 Fx12 | 94 | LED WASH 300 Fx13 |  | 95 | LED WASH 300 Fx14 | 96 | LED WASH 300 Fx 15 | 135 | 136 | DL4F Fx61 | [5 empty] | 84 |  |  |  | 147
SCÉNICKÁ BATERIE
|  |  | 183 |  | 184 | DMX | [5 empty] | 8 ks | 212: 12 ks; 216: 65 ks | 24 ks |  |  |  |  | DMX |  | 188 | 187
|  |  | 68 |  | 67 | 66 | [22 empty] | 72 |  | 73 | 74
|  |  | 181 |  | 182 | 310 | [5 empty] | 10 ks | 211: 16 ks; 218: 30 ks | [5 empty] | 311 |  | 186 | 185
|  |  | 65 |  | 64 | 63 |  |  |  | Robin CycFx8 |  | Robin CycFx8 | 210: Spikie; 211: Robin CycFx8; 213: Spikie; 215: Robin CycFx8; 217: Spikie; 218: Robin CycFx8 |  | Robin CycFx8 |  |  |  | 69 |  | 70 | 71
[5 empty] | LEVÝ JEV. PORT. | [7 empty] | 212: PODMOSTOVÁ BATERIE | [7 empty] | PRAVÝ JEV. PORT.
[11 empty] | 173 | 174 | 209: 175; 210: 176; 213: 309; 214: DMX; 217: 177; 218: 178 | 179 | 180
[6 empty] | 39 |  | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |  | 58
JEVIŠTNÍ KONTRAPORTÁLOVÝ MOST
|  |  | 193 |  | Actor 6 Fx151 | Actor 6 Fx152 |  | 25 |  | 26 | DMX | [7 empty] | 55: DMX; 56: 34 | 33 |  | Actor 6 Fx155 |  | Actor 6 Fx154 | 195
|  |  | 194 |  | Actor 6 Fx153 | 28 |  | 29 |  | 30 | 305 |  |  | 119 |  |  | DMX |  | 52: 120; 55: 308; 56: 38 | 37 |  | 36 |  | Actor 6 Fx156 | 196
[6 empty] | 153 |  | 154 |  | 155 | 306 |  |  | ORCH. |  |  |  |  | 52: ORCH.; 54: 306; 55: 307; 56: 158 | 157 |  | 156
[6 empty] | LEVÁ KAPSA HL. | [6 empty] | SPODNÍ LÁVKA HL. MOSTU | [5 empty] | 56: PRAVÁ KAPSA HL.
[11 empty] | 308 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 |  | 247 |  |  | 304 | DMX
|  | 191 |  |  |  | 265 |  | 266 |  | 189 | 9 | 10 | 11 | DL7F | DL7F | 14 | 15 |  | 16 | 17 | DL7F | DL7F | 20 | 21 | 22 | 190 | 266 |  | 265 |  |  |  | 192
|  | HLEĎpod Balkonem | [8 empty] | SPODNÍ LÁVKA HL. MOSTU 244: PŘEDNÍ HLEDIŠTNÍ MOST | [13 empty] | HLEĎ.pod BALKONEM
[8 empty] | 165 |  | 166 | 167 | DL7S | DL7S | ŠT. | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | ŠT. | DL7S | DL7S | 170 | 171 | 172 |  |  |  | 227 | 228
[11 empty] | SPODNÍ LÁVKA HL. MOSTU 244: ZADNÍ HLEDIŠTNÍ MOST |  |  |  |  | 301 | 302 | 303 | DMX | [5 empty] | DMX | OSV.REŽ.
|  | ZOODY 11-26 | [6 empty] | ZOOTX 15-32 |  | SPODNÍ LÁVKA HL. MOSTU 243: AQS-20R |  |  | AQS-10E |  |  |  |  | DPR 500 | [5 empty] | PAR 64 |  |  | Wash 300
|  | ADB DN - 205 | [6 empty] | ADB C - 203 |  | SPODNÍ LÁVKA HL. MOSTU 243: ADB C - 103 |  |  | CHR 1000 A01A |  |  |  |  | Robin CycFx 8 | [5 empty] | GHR 2000 A01A

## dimmery
SCHÉMA SCÉNICKÉHO OSVĚTLENÍ DJM (osazení dimmeru)
[12 empty] | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 123 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218
LÁVKA ZADNÍHO JEVIŠTĚ
[10 empty] | 129 | 130 | 220 | DMX |  | 137 | 138 |  | 139 | 140 |  | DMX | 219 | 131 | 132
[10 empty] | PŘENOSY ZAD. JEV. L |  | 212: HORIZONT. BAT. ZAD. JEV.; 218: PŘENOSY ZAD. JEV. P
[10 empty] | 221 | 222 | 209: 223; 210: 327; 217: 328; 218: 224 | 225 | 226
[10 empty] | 159 | 160 | 209: 161; 215: 109; 216: 110; 218: 162 | 163 | 164
|  |  |  | DMX | [6 empty] | LEVÝ ZAD.PORT. | 212: DMX; 213: 324; 214: 325; 215: PŘENOSY | PRAVÝ ZAD. PORT. | [6 empty] | DMX
|  |  |  | 312 | [5 empty] | 108 |  |  |  | 201 | 97 | 98 | 103 | 99 | 100 | 202 |  |  |  | 111 | [5 empty] | 313
205 |  |  |  | 83 | [5 empty] | 107 | 317 | 212: HORIZONT. BAT. PŘED. JEV. | 318 | 112 | [5 empty] | 92 |  |  |  | 208
204 |  |  |  | 82 | LEVÁ DOLNÍ LÁVKA | [5 empty] | 106 | 209: 316; 218: 319 | 113 | [5 empty] | PRAVÁ SPODNÍ LÁVKA | 91 |  |  |  | 207
203 |  | 234 | přenosylevá lávka | 81 |  |  |  | TELESKOPY LEVÉ |  |  | 105 | 212: 197; 215: 326 | 114 |  |  | TELESKOPY PRAVÉ |  |  |  | 90 | přenosy pravá lávka | 240 |  | 206
146 | LEVÁ HORNÍ LÁVKA | 233 |  | 80 |  | 124 |  |  |  | 104 | PŘENOSY | 212: 198; 215: 199 | PŘENOSY | 115 |  |  | 128 |  |  | 89 |  | 239 | PRAVÁ HORNÍ LÁVKA | 152
145 |  | 232 |  | 79 |  | 123 |  |  |  | 103 | 315 | 212: TOČNA; 215: 200 | 320 | 116 |  |  | 127 |  |  | 88 |  | 238 |  | 151
144 |  | 231 |  | 78 |  | 122 |  |  |  |  | 102 | 209: 314; 215: TOČNA; 218: 321 | 117 |  |  |  | 126 |  |  | 87 |  | 237 |  | 150
143 |  | 230 |  | 77 |  | 121 |  |  |  |  | 101 | 212: 322; 213: 323; 214: DMX | 118 |  |  |  | 125 |  |  | 86 |  | 236 |  | 149
142 |  | 229 |  | 76 | [6 empty] | PŘENOSY |  | 133 | 134 | 93 | 94 |  | 95 | 96 | 135 | 136 |  | PŘENOSY | [6 empty] | 85 |  | 235 |  | 148
141 |  |  |  | 75 | [7 empty] | 211: SCÉNICKÁ BATERIE | [7 empty] | 84 |  |  |  | 147
|  | 183 |  | 184 | DMX | [22 empty] | DMX |  | 188 |  | 187
|  | 68 |  | 67 | 66 | [22 empty] | 72 |  | 73 |  | 74
|  | 181 |  | 182 | 310 | [22 empty] | 311 |  | 186 |  | 185
|  | 65 |  | 64 | 63 | [6 empty] | 212: 59; 213: 60; 214: 61; 215: 62 | [5 empty] | 69 |  | 70 |  | 71
|  |  |  | LEVÝ JEV. PORT. | [7 empty] | 212: PODMOSTOVÁ BATERIE | [7 empty] | PRAVÝ JEV. PORT.
[10 empty] | 173 | 174 | 209: 175; 210: 176; 213: 309; 214: DMX; 217: 177; 218: 178 | 179 | 180
[5 empty] | 39 |  | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |  | 58
JEVIŠTNÍ KONTRAPORTÁLOVÝ MOST
|  | 193 |  | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 | DMX | [7 empty] | 55: DMX; 56: 34 | 33 |  | 32 |  | 31 |  | 195
|  | 194 |  | 27 | 28 |  | 29 |  | 30 | 306 |  |  | 119 |  |  | DMX |  | 52: 120; 55: 308; 56: 38 | 37 |  | 36 |  | 35 |  | 196
[5 empty] | 153 |  | 154 |  | 155 | 305 |  |  | ORCH. |  |  |  |  | 52: ORCH.; 55: 307; 56: 158 | 157 |  | 156
[5 empty] | LEVÁ KAPSA HL. | [12 empty] | 56: PRAVÁ KAPSA HL.
[21 empty] | 304 | DMX
|  | 191 | [6 empty] | 189 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 190 | [6 empty] | 192
|  | HLEĎpod Balkonem | [11 empty] | PŘEDNÍ HLEDIŠTNÍ MOST | [15 empty] | HLEĎ.pod BALKONEM
[7 empty] | 165 |  | 166 | 167 | 168 | 1 | spot | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | spot | 8 | 169 | 170 | 171 | 172 |  |  |  | 227 |  | 228
[14 empty] | ZADNÍ HLEDIŠTNÍ MOST |  |  |  | 304 19: 301; DMX 20: 302; DMX 21: 303; DMX 22: DMX |  |  |  |  | DMX | OSV.REŽ.
[8 empty] | dimmer 3kW |  |  |  |  | dimmer 5kW |  |  |  |  | 17: spínané zásuvky; DMX 22: DMX zásuvky 2x512 okr.